Załącznik nr 4 do umowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót

| LP | Zakres | Cena netto | Miesiąc … |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tydz 1 | Tydz. 2 | Tydz. … |
| 1. | Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, m.in. w branży architektoniczno-budowlanej, elektrycznej, AKPiA wraz z pozwoleniem na budowę. |  |  |  |  |
| 2. | Rozbudowa budynku technicznego dla potrzeb układu wysokosprawnej kogeneracji dostosowanego do potrzeb dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 2x132 kW (±2%), wraz z infrastrukturą dla źródła kogeneracyjnego i kotłów (wentylacja, etc.) oraz przygotowanie terenu i budowa elementów koniecznej infrastruktury przy budynku (fundamenty) |  |  |  |  |
| 3. | Dostawa i montaż dwóch kotłów gazowych wodnych o mocach ok. 70 kW każdy. Zadanie obejmuje następujące dostawy: kotły wodne kondensacyjne z osprzętem zabezpieczającym, sterowaniem i wyposażeniem |  |  |  |  |
| 4. | Dostawa i montaż dwóch agregatów kogeneracyjnych o mocy elektrycznej 132 kW (±2%) każdy wraz z niezbędnym wyposażeniem, do pracy równoległej z siecią. Każda z jednostek składa się z podzespołów: silnika gazowego spalinowego, prądnicy synchronicznej, zestawu wymienników ciepła zabudowanego w obudowie dźwiękochłonnej, rozdzielnic elektrycznych. |  |  |  |  |
| 5. | Budowa węzła ciepła wraz zasobnikami ciepła o pojemności ok. 4m3, przystosowanych do współpracy z źródłami kogeneracyjnymi |  |  |  |  |
| 6. | Instalacje elektryczne, w tym potrzeb własnych kogeneracji i budynku oraz wyprowadzenia mocy, wyprowadzenie mocy wspólnie dla dwóch agregatów wraz z układem podtrzymania napięcia. |  |  |  |  |
| 7. | Systemy kontrolno-pomiarowe i automatyka obejmująca pracę źródła kogeneracyjnego i kotłowni, system wizualizacji i sterowania centralnego z dyspozytorni, układy pomiarowe dla kogeneracji wysokosprawnej - dostawa, zabudowa i uruchomienie wraz z telemetrią |  |  |  |  |
| 8. | Rozruch instalacji, szkolenia |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy